## 询价函
泰西斯有限责任公司 ТОО《Тесис》
地址：г.Актау,мкр 15, 89/1
阿克套160MW燃机项目 Строительство ПГУ (парогазовой установки) мощностью 160МВт в г. Актау, Мангистауской области
临建生活区电气设备采购 Закупка электрического оборудования для временного жилого района
询价函 Запрос коммерческого предложения
签发：Выдано:
|  |  | 日期：Дата: | 2026-03-13
|  |  | 页数：страница: | 第1页Первая страница 共1页 всего 1 страницы
您好！ 我公司现需采购以下物资，交货地点：阿克套项目所在地我公司指定地点。请于2026年3月17日17：00前发送报价至actwzcgb@163.com邮箱。 Здравствуйте! Наша компания необходимы следующие товары в настоящее время,Место поставки: адрес, определённый нашей компанией, на территории проекта в городе Актау.Просим направить ваше ценовое предложение на электронную почту actwzcgb@163.com до 17:00 часов 17 марта 2026 года.
序号 № | 名称 Наименование | 内容 Содержание | 单位 Единица измерения | 数量 Кол. | 含增值税单价（坚戈） Цена за единицу, включая налог на добавленную стоимость | 含增值税总价（坚戈） Комбинированная цена, включая налог на добавленную стоимость | 备注 Примечание
1 | 壁挂式空调（分体式） Настенный кондиционер (сплит-система) | 冷热双制，制冷功率不小于7000BTU/小时 холод/тепло, мощность охлаждения не менее 7000 BTU/ч. | 台 единица | 73
2 | 柜式空调 Напольный кондиционер | 冷热双制，制冷功率不小于 24000BTU/小时 холод/тепло, мощность охлаждения не менее 24000 BTU/ч. | 台 единица | 2
3 | 电热水器（壁挂式） Электрический водонагреватель (настенный) | 容量不小于50L；最高加热温度不小于70度；功率不小于1500w；机械控制。 объем не менее 50 л; максимальная температура нагрева не менее 70 °C; мощность не менее 1500 Вт; механическое управление. | 台 единица | 61
4 | 油汀电暖器 Масляный обогреватель | 最大功率不小于2500W，可实现多档调节；适用面积不小于20平方，具有过热保护装置，机械式调控。 максимальная мощность не менее 2500 Вт, возможность многоступенчатой регулировки; подходящая площадь не менее 20 м²; есть защита от перегрева, механическое управление. | 台 единица | 80
| 合计 В итоге | [5 empty] | 增值税税率/Налог на НДС：***
备注： 1.上述报价均为供应物资的物流运输费、增值税及订单执行产生的所有费用； 2.付款条件：供应商完成项目现场交货及通过验收后，并提供合同总金额100%付款账单后，买方支付合同总金额100%。 3.交货地点：阿克套项目我方指定地点； 4.交货时间：合同签订后30天内完成交货。 5.响应供应商应具有哈萨克斯坦共和国政府颁发的法人登记证明，并提供相关证明材料，否则按废标处理。 6.响应供应商应提供未被列入哈萨克斯坦信用黑名单、金融黑名单、司法黑名单、税务黑名单等影响本项目执行的情况的承诺函（承诺函格式详见附件1），否则按废标处理。同时，在采购阶段或合同执行阶段，采购人发现供应商存在上述影响本项目执行的情况，有权取消供应商的成交资格（或终止合同），并向供应商索赔给采购人造成的损失。 7.因哈萨克斯坦国家规定，响应供应商适用增值税税率不同时，按照不含税价作为评审价格进行评审，本采购项目采用经评审的最低价法确定成交供应商。 Примечания: 1.Все вышеуказанные цены включают расходы на логистику и транспортировку поставляемых материалов, НДС, а также все затраты, связанные с исполнением заказа; 2.. Условия оплаты: Покупатель оплачивает 100% от общей суммы контракта после того, как поставщик завершит поставку товара на место реализации проекта, пройдет приёмку и предоставит счёт на оплату 100% от общей суммы контракта. 3.Место поставки: Указанное Заказчиком место на проекте в г. Актау; 4.Срок поставки: поставка будет завершена в течение 30 дней после подписания контракта. 5.Участник закупки должен иметь свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное Правительством Республики Казахстан, и предоставить соответствующие подтверждающие документы. В противном случае предложение будет отклонено; 6.Участник закупки должен предоставить гарантийное письмо об отсутствии включения в черные списки Республики Казахстан, такие как кредитный, финансовый, судебный, налоговый и другие списки, которые могут повлиять на выполнение проекта (форма гарантийного письма – Приложение 1). В противном случае предложение будет отклонено. При этом, если на этапе закупки или исполнения договора Заказчик обнаружит, что поставщик включен в вышеуказанные списки, Заказчик имеет право отменить статус победителя (или расторгнуть договор) и потребовать компенсации убытков, причиненных Заказчику. 7. В соответствии с национальными правилами Казахстана, когда ставка налога на добавленную стоимость, применяемая к поставщикам, отличается, цена без учета налога, оценивается как обзорная цена. В этом проекте закупок будет принят метод наименьшей цены для определения поставщика сделки.
|  |  | 供应商：поставщик: |  | （公章）печать
联系人：контактный лицо :
联系电话：тел.:
日期：Дата: